**NAVODILO ZA UPORABO PRECIZNE ŽEPNE DIGITALNE TEHTNICE**

Zahvaljujemo se vam za nakup naše žepne kuhinjske tehtnice. Z običajno nego in

s pravilnim vzdrževanjem vam bo tehtnica služila leta dolgo.

Vzdrževanje in nega

1. Izogibajte se izpostavljenosti ekstremni vročini ali mrazu. Prav tako se izogibajte kakršni koli vlagi. Pred uporabo vedno pustite, da se vaša tehtnica prilagodi na normalno sobno temperaturo.
2. Tehtnico hranite v čistem in suhem okolju, lahko ima škodljiv učinek o natančnosti in zanesljivosti lestvice.
3. S tehtnico ravnajte previdno. Vse predmete, ki jih želite stehtati, nežno položite na pladenj. Čeprav je tehtnica zasnovana trpežno, se izogibajte grobi uporabi, saj lahko s tem trajno poškodujete notranje dele. Vedno se izogibajte tresenju in padcem. To je natančen instrument in z njim je treba ravnati z izjemno skrbnostjo.

Specifikacije

• Model: KA8, KA8JP Kapaciteta: 500 g, Natančnost: 0,01 g

• Enote: g, oz, ozt, dwt, ct, Q,n

• Funkcija tipk: M, PCS, T

• Zaslon: LCD zaslon z modro osvetlitvijo

• Samodejni izklop: 180 sekund nedejavnosti

• Napajanje: 2 bateriji AAA

• Delovanje pri temperaturi: 10 do 30 °C

Uporaba

Postavite tehtnico na vodoravno površino in jo vklopite. Počakajte, da zaslon prikaže nič in pritisnite tipko M za izbiro enote tehtanja Tehtnica se zdaj lahko uporablja za tehtanje.

Tara funkcija

1. Vklopite tehtnico, kot je opisano zgoraj.
2. Proizvod postavite na tehtnico in pritisnite »T«, počakajte, da zaslon prikaže nič.
3. Tehtnica je sedaj pripravljena za uporabo.

Funkcija štetja

1. Tehtnico postavite na izravnano površino in jo vklopite.

2. Vzorčenje: Pripravite vzorčno količino (25, 50, 75 ali 100 kosov) predmeta, ki ga želite prešteti. Postavite predmet na ploščo, pritisnite in držite tipko "PCS", lestvica prikazuje "25", "50", "75" ali "100". Pritisnite tipko "M", da preklopite zgornje številke, da se ujemajo s količino predmetov na platformi. Ponovno pritisnite "PCS" in na zaslonu se bo v spodnjem levem kotu prikazalo "pcs". Vzorčenje je končano.

3. Postavite predmete, ki jih želite šteti, na platformo in na zaslonu bo prikazana količina teh predmetov.

Opozorilo

1. "Lo": nizka napetost. Prosimo, zamenjajte baterije.

2. "0-Ld": Preobremenitev. Prosim hitro odstranite predmet, da zaščitite tehtnico.

Garancija: 1 leto od dneva prodaje

Servis: GourmetShop, BTC/Emporium/Spodnja etaža, Letališka cesta3, Ljubljana, telefon: 01/777 2999, info@gourmwtshop.si

Paket vključuje:

1 x Digitalno žepno tehtnico

2x Pokrov platforme

2x AAA baterije

1 x Uporabniški priročnik